## Resumen
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO · FIC-UNI · resumen por edificio y nivel
Edificio | Nivel | Cota (m) | Uso principal | Útil (m²) | Circulación (m²) | Libre (m²) | Muros y tolerancia (m²) | Huella (m²) | Aforo | Plazas
Edificio 1 | Sótano 2 | -6 | Estacionamiento, cisterna y bombas |  |  | 0 |  |  |  | 9
Edificio 1 | Sótano 1 | -3 | Estacionamiento, grupo electrógeno y depósito |  |  | 0 |  |  |  | 9
Edificio 1 | Piso 1 | 0 | Hall, sala de estudio y administración |  |  | 0
Edificio 1 | Piso 2 | 3 | Laboratorio 1 y aula de cómputo |  |  | 0
Edificio 1 | Piso 3 | 6 | Laboratorio 2 y aula BIM |  |  | 0
Edificio 1 | Piso 4 | 9 | Laboratorio 3, oficina y depósito de impresoras |  |  | 0
Edificio 1 | Piso 5 | 12 | Aula taller con oficina y depósito |  |  | 0
Edificio 1 | Piso 6 | 15 | 3 aulas teóricas y sala de reuniones |  |  | 0
Edificio 1 | Piso 7 | 18 | Aula magna de 60 personas, foyer y terraza
Edificio 1 | Azotea técnica | 21 | Tanque elevado y equipos de extracción
EDIFICIO 1 | TOTAL (sin azotea)
Edificio 2 | Sótano 1 | -3 | Piso de servidumbre: depósito y equipos |  |  | 0
Edificio 2 | Piso 1 | 0 | Cafetería y hall de acceso |  |  | 0
Edificio 2 | Piso 2 | 3 | Aula de idiomas 1 y sala de práctica |  |  | 0
Edificio 2 | Piso 3 | 6 | Aula de idiomas 2 y sala de práctica |  |  | 0
Edificio 2 | Piso 4 | 9 | Aula de idiomas 3 y sala de práctica |  |  | 0
EDIFICIO 2 | TOTAL
CONJUNTO | E1 + E2

## Edificio 1
EDIFICIO 1 · huella 26.16 × 15.42 m = 403.4 m² · 9 niveles + azotea técnica
Nivel | Cota (m) | Ambiente | Categoría | Cant. | Área unit. (m²) | Área total (m²) | Aforo | Ventilación | Observaciones
SÓTANO 2 · Estacionamiento, cisterna y bombas | -6
Sótano 2 | -6 | Estacionamiento (9 plazas) | Estacionamiento y rampa | 1 | 222.3
Sótano 2 | -6 | Rampa vehicular (tramo interior) | Estacionamiento y rampa | 1 | 55 |  |  |  | El tramo exterior se desarrolla en el área libre (pendiente ≤ 15 %)
Sótano 2 | -6 | Cisterna y cuarto de bombas | Servidumbre (equipos) | 1 | 60 |  |  |  | Piso de servidumbre
Sótano 2 | -6 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Sótano 2 | -6 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 8 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Sótano 2 | -6 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Sótano 2 | -6 | Subtotal área útil (techada)
Sótano 2 | -6 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 19.1 |  |  | Sale de la planta dibujada
Sótano 2 | -6 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Sótano 2 | -6 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
SÓTANO 1 · Estacionamiento, grupo electrógeno y depósito | -3
Sótano 1 | -3 | Estacionamiento (9 plazas) | Estacionamiento y rampa | 1 | 222.3
Sótano 1 | -3 | Rampa vehicular (tramo interior) | Estacionamiento y rampa | 1 | 55 |  |  |  | El tramo exterior se desarrolla en el área libre (pendiente ≤ 15 %)
Sótano 1 | -3 | Grupo electrógeno y tableros | Servidumbre (equipos) | 1 | 35 |  |  |  | Piso de servidumbre
Sótano 1 | -3 | Depósito general | Depósitos | 1 | 25
Sótano 1 | -3 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Sótano 1 | -3 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 8 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Sótano 1 | -3 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Sótano 1 | -3 | Subtotal área útil (techada)
Sótano 1 | -3 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 19.1 |  |  | Sale de la planta dibujada
Sótano 1 | -3 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Sótano 1 | -3 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 1 · Hall, sala de estudio y administración | 0
Piso 1 | 0 | Sala de estudio | Sala de estudio | 1 | 120 |  | 60 | Natural | 2 m²/persona
Piso 1 | 0 | Oficina de coordinación | Administración y docentes | 1 | 30 |  | 4
Piso 1 | 0 | Recepción y control | Administración y docentes | 1 | 15 |  | 2
Piso 1 | 0 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 1 | 0 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 1 | 0 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 1 | 0 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 1 | 0 | Hall de ingreso y distribución | Circulación y hall | 1 | 88 |  |  |  | Ingreso principal
Piso 1 | 0 | Subtotal área útil (techada)
Piso 1 | 0 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 84.9 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 1 | 0 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 1 | 0 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 2 · Laboratorio 1 y aula de cómputo | 3
Piso 2 | 3 | Laboratorio (40 al.) | Laboratorios | 1 | 200 |  | 40 | Natural + extracción mecánica | 5 m²/alumno; ventilación natural + extracción
Piso 2 | 3 | Aula de cómputo (35 PC) | Cómputo y BIM | 1 | 70 |  | 35 | Natural | 2 m²/PC
Piso 2 | 3 | Vestidor con duchas | Vestidor y duchas | 1 | 30 |  |  |  | 2 duchas (mínimo 1 por cada 60 al.)
Piso 2 | 3 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 2 | 3 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 2 | 3 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 2 | 3 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 2 | 3 | Subtotal área útil (techada)
Piso 2 | 3 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 37.6 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 2 | 3 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 2 | 3 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 3 · Laboratorio 2 y aula BIM | 6
Piso 3 | 6 | Laboratorio (40 al.) | Laboratorios | 1 | 200 |  | 40 | Natural + extracción mecánica | 5 m²/alumno; ventilación natural + extracción
Piso 3 | 6 | Aula BIM (35 PC) | Cómputo y BIM | 1 | 70 |  | 35 | Natural | 2 m²/PC
Piso 3 | 6 | Vestidor con duchas | Vestidor y duchas | 1 | 30 |  |  |  | 2 duchas (mínimo 1 por cada 60 al.)
Piso 3 | 6 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 3 | 6 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 3 | 6 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 3 | 6 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 3 | 6 | Subtotal área útil (techada)
Piso 3 | 6 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 37.6 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 3 | 6 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 3 | 6 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 4 · Laboratorio 3, oficina y depósito de impresoras | 9
Piso 4 | 9 | Laboratorio (40 al.) | Laboratorios | 1 | 200 |  | 40 | Natural + extracción mecánica | 5 m²/alumno; ventilación natural + extracción
Piso 4 | 9 | Vestidor con duchas | Vestidor y duchas | 1 | 30 |  |  |  | 2 duchas (mínimo 1 por cada 60 al.)
Piso 4 | 9 | Oficina de laboratorios | Administración y docentes | 1 | 20 |  | 3
Piso 4 | 9 | Depósito con impresoras 2D/3D | Depósitos | 1 | 25 |  |  |  | Ventilado, tomas dedicadas
Piso 4 | 9 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 4 | 9 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 4 | 9 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 4 | 9 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 4 | 9 | Subtotal área útil (techada)
Piso 4 | 9 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 61.9 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 4 | 9 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 4 | 9 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 5 · Aula taller con oficina y depósito | 12
Piso 5 | 12 | Aula taller (40 al.) | Aula taller | 1 | 200 |  | 40 | Natural | 5 m²/alumno; 5 mesas de 1.2 x 1.5 x 1.8 m y ecran
Piso 5 | 12 | Oficina del taller | Aula taller | 1 | 15 |  | 2 |  | Junto al aula taller
Piso 5 | 12 | Depósito del taller | Aula taller | 1 | 25 |  |  |  | Materiales, maquetas e impresoras 2D/3D
Piso 5 | 12 | Sala de docentes | Administración y docentes | 1 | 30 |  | 8
Piso 5 | 12 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 5 | 12 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 5 | 12 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 5 | 12 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 5 | 12 | Subtotal área útil (techada)
Piso 5 | 12 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 66.7 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 5 | 12 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 5 | 12 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 6 · 3 aulas teóricas y sala de reuniones | 15
Piso 6 | 15 | Aula teórica (40 al.) | Aulas | 3 | 60 |  | 120 | Natural | 1.5 m²/alumno
Piso 6 | 15 | Sala de reuniones docentes | Administración y docentes | 1 | 30 |  | 12
Piso 6 | 15 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 6 | 15 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 6 | 15 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 6 | 15 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 6 | 15 | Subtotal área útil (techada)
Piso 6 | 15 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 127.9 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 6 | 15 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 6 | 15 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
PISO 7 · Aula magna de 60 personas, foyer y terraza | 18
Piso 7 | 18 | Camerino | Aula magna | 1 | 15
Piso 7 | 18 | Aula magna (60 personas) | Aula magna | 1 | 90 |  | 60 | Natural + extracción mecánica | Ventilación natural + extracción
Piso 7 | 18 | Escenario y cabina | Aula magna | 1 | 25
Piso 7 | 18 | Depósito de mobiliario | Depósitos | 1 | 15
Piso 7 | 18 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 2 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 7 | 18 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 6 |  |  |  | Incluye ducto de extracción
Piso 7 | 18 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 7 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 7 | 18 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 20 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 7 | 18 | Foyer | Circulación y hall | 1 | 40
Piso 7 | 18 | Subtotal área útil (techada)
Piso 7 | 18 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 52.6 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 7 | 18 | Terraza (área libre, no techada) | Área libre |  |  | 100 |  |  | Área no techada
Piso 7 | 18 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 7 | 18 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4
AZOTEA TÉCNICA · Tanque elevado y equipos de extracción | 21
Azotea técnica | 21 | Tanque elevado | Servidumbre (equipos) | 1 | 60 |  |  |  | Reserva de agua
Azotea técnica | 21 | Equipos de extracción y ventilación | Servidumbre (equipos) | 1 | 40
Azotea técnica | 21 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 1 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Azotea técnica | 21 | Subtotal área útil (techada)
Azotea técnica | 21 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 0 |  |  | Sale de la planta dibujada
Azotea técnica | 21 | Azotea descubierta (área libre) | Área libre |  |  | 287.4 |  |  | Área no techada
Azotea técnica | 21 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Azotea técnica | 21 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 403.4

## Edificio 2
EDIFICIO 2 · huella 18.94 × 9.90 m = 187.5 m² · 5 niveles
Nivel | Cota (m) | Ambiente | Categoría | Cant. | Área unit. (m²) | Área total (m²) | Aforo | Ventilación | Observaciones
SÓTANO 1 · Piso de servidumbre: depósito y equipos | -3
Sótano 1 | -3 | Cuarto de residuos y limpieza | Servidumbre (equipos) | 1 | 16
Sótano 1 | -3 | Cuarto de comunicaciones | Servidumbre (equipos) | 1 | 14
Sótano 1 | -3 | Depósito general | Depósitos | 1 | 70 |  |  |  | Mobiliario, equipos y repuestos
Sótano 1 | -3 | Cuarto de bombas y tablero general | Servidumbre (equipos) | 1 | 30 |  |  |  | Piso de servidumbre
Sótano 1 | -3 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 4
Sótano 1 | -3 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 6 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Sótano 1 | -3 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 1 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Sótano 1 | -3 | Subtotal área útil (techada)
Sótano 1 | -3 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 28.4 |  |  | Sale de la planta dibujada
Sótano 1 | -3 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Sótano 1 | -3 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 187.5
PISO 1 · Cafetería y hall de acceso | 0
Piso 1 | 0 | Cafetería | Cafetería | 1 | 70 |  | 45 | Natural | 1.5 m²/persona
Piso 1 | 0 | Cocina | Cafetería | 1 | 20 |  | 3
Piso 1 | 0 | Almacén y despensa | Depósitos | 1 | 14
Piso 1 | 0 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 14 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 1 | 0 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 4
Piso 1 | 0 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 6 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 1 | 0 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 1 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 1 | 0 | Hall de acceso y ascensor | Circulación y hall | 1 | 30 |  |  |  | Conexión con el Edificio 1
Piso 1 | 0 | Subtotal área útil (techada)
Piso 1 | 0 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 10.3 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 1 | 0 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 1 | 0 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 187.5
PISO 2 · Aula de idiomas 1 y sala de práctica | 3
Piso 2 | 3 | Aula de idiomas (30 al.) | Aulas | 1 | 50 |  | 30 | Natural | 1.5 m²/alumno
Piso 2 | 3 | Sala de práctica de conversación | Aulas | 1 | 30 |  | 15
Piso 2 | 3 | Depósito | Depósitos | 1 | 10
Piso 2 | 3 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 14 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 2 | 3 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 4
Piso 2 | 3 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 6 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 2 | 3 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 1 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 2 | 3 | Subtotal área útil (techada)
Piso 2 | 3 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 56.6 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 2 | 3 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 2 | 3 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 187.5
PISO 3 · Aula de idiomas 2 y sala de práctica | 6
Piso 3 | 6 | Aula de idiomas (30 al.) | Aulas | 1 | 50 |  | 30 | Natural | 1.5 m²/alumno
Piso 3 | 6 | Sala de práctica de conversación | Aulas | 1 | 30 |  | 15
Piso 3 | 6 | Depósito | Depósitos | 1 | 10
Piso 3 | 6 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 14 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 3 | 6 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 4
Piso 3 | 6 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 6 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 3 | 6 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 1 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 3 | 6 | Subtotal área útil (techada)
Piso 3 | 6 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 56.6 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 3 | 6 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 3 | 6 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 187.5
PISO 4 · Aula de idiomas 3 y sala de práctica | 9
Piso 4 | 9 | Aula de idiomas (30 al.) | Aulas | 1 | 50 |  | 30 | Natural | 1.5 m²/alumno
Piso 4 | 9 | Sala de práctica de conversación | Aulas | 1 | 30 |  | 15
Piso 4 | 9 | Depósito | Depósitos | 1 | 10
Piso 4 | 9 | SS.HH. hombres / mujeres / accesible | SS.HH. y ductos | 1 | 14 |  |  |  | Según aforo del nivel
Piso 4 | 9 | Ductos de instalaciones y ventilación | SS.HH. y ductos | 1 | 4
Piso 4 | 9 | Ascensor accesible (cabina camilla) | Escalera y ascensor | 1 | 6 |  |  |  | Acceso universal (RNE A.120)
Piso 4 | 9 | Escalera de evacuación protegida | Escalera y ascensor | 1 | 16 |  |  |  | Protegida, ancho libre ≥ 1.20 m
Piso 4 | 9 | Subtotal área útil (techada)
Piso 4 | 9 | Circulación horizontal y hall (corredores, galería, vestíbulos) | Circulación y hall |  |  | 56.6 |  |  | Sale de la planta dibujada
Piso 4 | 9 | Muros, columnas y tolerancia | Muros y tolerancia | [5 empty] | Las áreas se miden a ejes de muros
Piso 4 | 9 | ÁREA BRUTA DEL NIVEL (huella) |  |  |  | 187.5

## Programa mínimo
PROGRAMA MÍNIMO SOLICITADO · dónde se resuelve
Requisito | Estado | Cómo se resuelve | Niveles
3 aulas teóricas | Incluido | 3 aulas de 60 m² para 40 alumnos | E1 · Piso 6
3 aulas de laboratorio de 40 | Incluido | 3 laboratorios de 200 m² (5 m² por alumno), con ventilación natural y extracción | E1 · Piso 2, E1 · Piso 3, E1 · Piso 4
3 aulas de idiomas | Incluido | Una por piso, con sala de práctica y depósito | E2 · Piso 2, E2 · Piso 3, E2 · Piso 4
1 aula taller de 40 | Incluido | Con 5 mesas de 1.2 × 1.5 × 1.8 m, ecran, oficina al lado y depósito | E1 · Piso 5
1 aula BIM y aula de cómputo | Incluido | Aula de cómputo en el piso 2 y aula BIM en el piso 3, cerca de los laboratorios | E1 · Piso 2, E1 · Piso 3
Vestidor y 1 ducha por cada 60 | Incluido | Un vestidor con 2 duchas junto a cada laboratorio | E1 · Piso 2, E1 · Piso 3, E1 · Piso 4
Pisos de servidumbre | Incluido | Sótanos y azotea del Edificio 1, y sótano del Edificio 2 | E1 · Sótano 2, E1 · Sótano 1, E1 · Azotea técnica, E2 · Sótano 1
1.er piso: cafetería, sala de estudio y hall | Incluido | Cafetería en el Edificio 2; sala de estudio y hall en el Edificio 1 | E2 · Piso 1, E1 · Piso 1
2 sótanos con estacionamiento | Incluido | 2 sótanos en el Edificio 1 con 18 plazas. Se pueden ampliar bajo el área libre | E1 · Sótano 2, E1 · Sótano 1
Impresoras 2D y 3D en los depósitos | Incluido | En el depósito del piso 4 y en el depósito del taller | E1 · Piso 4, E1 · Piso 5
Aula magna en el último nivel, 60 personas | Incluido | Piso 7 del Edificio 1, con foyer, escenario y terraza | E1 · Piso 7
Ventilación en aulas magnas y laboratorios | Incluido | Ventanas en fachada más extracción mecánica por el ducto del núcleo | E1 · Piso 2, E1 · Piso 3, E1 · Piso 4, E1 · Piso 7
Verificar con coordenadas UTM | Pendiente | Pendiente: faltan las coordenadas reales del lote (ver notas)

## Supuestos
SUPUESTOS Y CAMBIOS
Geometría
Las huellas salen de las capturas del modelo: Edificio 1 de 403.4 m² y Edificio 2 de 187.5 m². Medidas usadas: 26.16 × 15.42 m y 18.94 × 9.90 m (proporción rectangular de esas plantas).
Cada nivel está dibujado en el archivo HTML «distribucion_por_niveles_FIC_UNI.html»; este Excel tiene las mismas áreas.
Las áreas se miden a ejes de muros: el espesor de los muros interiores queda dentro de cada ambiente.
El núcleo (2 escaleras en el Edificio 1, 1 en el Edificio 2, ascensor, SS.HH. y ductos) está en la misma posición en todos los niveles.
Criterios
Aula 1.5 m² por alumno; laboratorio y taller 5 m² por alumno (RNE A.040, confirmar versión vigente). Cómputo y BIM 2 m² por PC.
Ducha: 1 por cada 60 alumnos; se dibujan 2 por vestidor (una por lado).
Mesas del taller (1.2 × 1.5 × 1.8 m): dimensiones en planta por confirmar; se dibujan de 1.8 × 1.5 m.
Laboratorios y aula magna: ventanas en fachada más extracción mecánica por el ducto del núcleo.
Coordenadas UTM zona 18S (WGS84), referenciales del campus: E 276,977 / N 8,670,117. Faltan las coordenadas reales del lote y la orientación al norte.
Cambios respecto a la versión anterior de este Excel
Huellas: 403.4 y 187.5 m² (antes 403 y 185).
El saldo de cada nivel se separó en «Circulación horizontal y hall» (sale de la planta) y «Muros, columnas y tolerancia». Antes todo era saldo.
El hall de ascensor de 15 m² pasó a formar parte de la circulación horizontal.
Vestidor con duchas: 20 → 30 m². Sala de docentes (piso 5): 40 → 30 m². Oficina de coordinación (piso 1): 40 → 30 m².
Piso 1 del Edificio 1: sala de estudio 100 → 120 m² (60 personas); hall de ingreso 90 → 88 m²; recepción de 15 m² con zona de espera.
Piso 7 del Edificio 1: terraza 120 → 100 m²; se agregó un camerino de 15 m² junto al escenario.
Sótanos del Edificio 1: el estacionamiento queda en 222.3 m² con 9 plazas por nivel (antes 190 m² y 11); depósito general del sótano 1: 40 → 25 m².
Azotea: «tanque elevado y equipos» se separó en tanque (60 m²) y equipos de extracción (40 m²).
Edificio 2: el sótano pasó de estacionamiento con rampa a piso de servidumbre (depósito, bombas, comunicaciones y residuos) porque 187 m² no dan para maniobrar; el estacionamiento queda en el Edificio 1.
Edificio 2, piso 1: cafetería de 70 m², cocina de 20 m² y almacén de 14 m²; hall de acceso y ascensor de 30 m² (antes 20 + 10).